## Paulina
ID | Räume in Funktionsbereichen | mind. Raumbreite | mind. Türhöhe [m] | mind. Türbreite [m] | m² | Erhöhter Flächenbedarf | Zentral | Eigene Freibereiche mit direktem Zugang | Zugang zu Notaufnahme | Nähe zu Neurologischer Station | Berührungsfreie Armaturen | Waschbecken einzeln | Hebeinrichtung Nasszelle | Spüle | Keine Wasserzapfstellen | Wasseranschluss | Teeküche | barrierefreiheit | erhöhte Sicherheitsanforderungen | Raumakustische Maßnahmen | Erhöhte Wandanforderungen (mechanisch) | Erhöhte Wandanforderungen (Strahlenschutz) | Tageslichtversorgung | Außenliegender Sonnenschutz | (Zusätzliche) Isolationsmöglichkeit | Schleusen | Kontakt- und Luftschleuse | Trennung reiner und unreiner Bereich | Reine + Unreine Raumzugänge | Überdruck Isolierung | Spezialsteckdosen (Sauerstoff, Vakuum und Druckluft) | Klimatisierung / Klimasteuerung | Temperatursteuerung | Zentrale Wasseraufbereitung und -versorgung | Raumlufttechnische Anlagen zur Unterstützung der hygienischen Anforderungen
2.03
. | Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.4 | 20 bis 25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja
. | Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.4 | 40 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja
. | Isolationszimmer (Einzel) | 3.45 | 2.1 | 1.4 | 20 bis 25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja
. | Dienstraum/-platz | keine Angabe | / | / | 25-30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
. | Pflegeraum rein | / | / | / | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
. | Pflegeraum unrein | / | / | / | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
. | Lagerraum Material | / | / | / | 10 bis 15 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
. | Lagerraum Geräte | / | / | / | 15 bis 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
. | WC Personal | / | / | / | / | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
. | WC Besucher | / | / | / | / | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
. | Besucheraufenthaltsraum/ Warteraum | / | / | / | 15 bis 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
. | Bettenaufbereitung | / | / | / | 15 bis 50 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
. | Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume | / | / | / | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
. | Arbeitsraum rein | / | / | / | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
. | Arbeitsraum unrein | / | / | / | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
. | Anästhesiearbeitsraum | / | / | 1.26 | 15 bis 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
. | Arztbereitschaftsraum | / | / | / | 12 bis 15 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
. | Dokumentationsraum | / | / | / | 12 bis 15 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
. | Besprechungsraum | / | / | / | 15 bis 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
. | Umkleiden Personal | / | / | / | 12 bis 15 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja