## Paulina
ID | Räume in Funktionsbereichen | mind. Raumbreite | mind. Türhöhe [m] | mind. Türbreite [m] | m² | Erhöhter Flächenbedarf | Zentral | Eigene Freibereiche mit direktem Zugang | Zugang zu Notaufnahme | Nähe zu Neurologischer Station | Berührungsfreie Armaturen | Waschbecken einzeln | Hebeinrichtung Nasszelle | Spüle | Keine Wasserzapfstellen | Wasseranschluss | Teeküche | barrierefreiheit | erhöhte Sicherheitsanforderungen | Raumakustische Maßnahmen | Erhöhte Wandanforderungen (mechanisch) | Erhöhte Wandanforderungen (Strahlenschutz) | Tageslichtversorgung | Außenliegender Sonnenschutz | (Zusätzliche) Isolationsmöglichkeit | Schleusen | Kontakt- und Luftschleuse | Trennung reiner und unreiner Bereich | Reine + Unreine Raumzugänge | Überdruck Isolierung | Spezialsteckdosen (Sauerstoff, Vakuum und Druckluft) | Klimatisierung / Klimasteuerung | Temperatursteuerung | Zentrale Wasseraufbereitung und -versorgung | Raumlufttechnische Anlagen zur Unterstützung der hygienischen Anforderungen | Anmerkungen
2.07 | Pflege psychisch Kranker | [6 empty] | Ja | [10 empty] | Ja | Ja | Ja |  |  |  | Ja |  | Ja
| Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  | 1.26 | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  | 15 bis 50 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar Kleine Station (50 Betten): 15-20 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 25-40 m2 Große Station (über 100 Betten): ab 50m2
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Arbeitsraum rein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Arbeitsraum unrein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Möglichst ohne überqueren der Flure erreichbar, für ca. 8 Betten
| Ver- und Entsorgung Wäsche |  |  |  | 8 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 8-12 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 12-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 20-30 m2
| Ver- und Entsorgung Abfall |  |  |  | 6 bis 25 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-8 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-25 m2
| Ver- und Entsorgung Speisen |  |  |  | 10 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 10-15 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 15-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 25-30 m2
| Ver- und Entsorgung Medikamente |  |  |  | 6 bis 20 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-10 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-20 m2
| Medikamentenräume |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
| Speiseraum |  |  | 1.26 | 15-20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Gruppentherapieräume |  |  | 1.26 | 20-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein