## Paulina
ID | Räume in Funktionsbereichen | mind. Raumbreite | mind. Türhöhe [m] | mind. Türbreite [m] | m² | Erhöhter Flächenbedarf | Zentral | Eigene Freibereiche mit direktem Zugang | Zugang zu Notaufnahme | Nähe zu Neurologischer Station | Berührungsfreie Armaturen | Waschbecken einzeln | Hebeinrichtung Nasszelle | Spüle | Keine Wasserzapfstellen | Wasseranschluss | Teeküche | barrierefreiheit | erhöhte Sicherheitsanforderungen | Raumakustische Maßnahmen | Erhöhte Wandanforderungen (mechanisch) | Erhöhte Wandanforderungen (Strahlenschutz) | Tageslichtversorgung | Außenliegender Sonnenschutz | (Zusätzliche) Isolationsmöglichkeit | Schleusen | Kontakt- und Luftschleuse | Trennung reiner und unreiner Bereich | Reine + Unreine Raumzugänge | Überdruck Isolierung | Spezialsteckdosen (Sauerstoff, Vakuum und Druckluft) | Klimatisierung / Klimasteuerung | Temperatursteuerung | Zentrale Wasseraufbereitung und -versorgung | Raumlufttechnische Anlagen zur Unterstützung der hygienischen Anforderungen | Anmerkungen
2.13 | Rehabilitation | [23 empty] | Ja
| Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (3-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 26 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Isolationszimmer (Einzel) | 3.45 | 2.1 | 1.25 |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | [5 empty] | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung